## ปร.4 งานอาคาร
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 1 / 17
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | สร้าง Co-working Space บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม 1
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | เมื่อวันที่ 14 | เดือน | พฤษภาคม | พ.ศ. 2568
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
สร้างห้อง Co working Space บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม 1
1 | งานรื้อถอน | 1 | งาน |  | 0 |  | 31840 | 31840
2 | งาน area 1 และ area 2 | 1 | งาน |  | 72750 |  | 16680 | 107430
3 | งาน area 3 | 1 | งาน |  | 50739 |  | 14448 | 69057
4 | งาน area 4 | 1 | งาน |  | 133705 |  | 41438 | 175143
5 | งาน area 5 | 1 | งาน |  | 130427 |  | 31508 | 190369
6 | งานระเบียงภายนอก | 1 | งาน |  | 148894.44 |  | 54938.4 | 203832.84
7 | งานหลังคาภายนอก | 1 | งาน |  | 79563.96 |  | 19397.2 | 98961.16
8 | งานผนังและฝ้าเพดาน | 1 | งาน |  | 29053 |  | 29575 | 105311
9 | งานประตูหน้าต่าง | 1 | งาน |  | 379500 |  | 0 | 428500
10 | งานเฟอร์นิเจอร์ | 1 | งาน |  | 144207.6 |  | 36589.44 | 181499.04
11 | งานป้าย | 1 | งาน |  | 94000 |  | 0 | 94000
12 | งานระบบไฟฟ้า | 1 | งาน |  | 431960 |  | 101780 | 533740
13 | งานระบบ CCTV&DATA COM | 1 | งาน |  | 38782 |  | 22980 | 61762
14 | งานระบบปรับอากาศ | 1 | งาน |  | 14491 |  | 10538 | 25029
15 | งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ | 1 | งาน |  | 0 |  | 5770 | 5770
| รวม สร้างห้อง Co working Space บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม 1 |  |  |  | 1748073 |  | 417482.04 | 2312244.04
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 2 / 17
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | สร้าง Co-working Space บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม 1
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | เมื่อวันที่ 14 | เดือน | พฤษภาคม | พ.ศ. 2568
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1 | งานรื้อถอน
| รื้อฝ้าเพดาน ที บาร์ | 230 | ตร.ม. |  | 0 | 25 | 5750 | 5750 | พร้อมขนทิ้ง
| รื้อประตูอลูมิเนียม | 14 | ตร.ม. | 0 | 0 | 150 | 2100 | 2100 | พร้อมขนเก็บ
| รื้อหน้าต่างอลูมิเนียม | 73 | ตร.ม. | 0 | 0 | 150 | 10950 | 10950 | พร้อมขนเก็บ
| รื้อผนังก่ออิฐ | 96 | ตร.ม. | 0 | 0 | 40 | 3840 | 3840 | พร้อมขนทิ้ง
| รื้อพื้นกระเบื้องยาง | 230 | ตร.ม. | 0 | 0 | 15 | 3450 | 3450 | พร้อมขนทิ้ง
| รื้อผ้าม่าน | 73 | ตร.ม. | 0 | 0 | 50 | 3650 | 3650 | พร้อมขนเก็บ
| รื้อกระดานไวท์บอร์ด | 14 | ตร.ม. | 0 | 0 | 150 | 2100 | 2100 | พร้อมขนเก็บ
| รวม งานรื้อถอน |  |  |  | 0 |  | 31840 | 31840
2 | งาน area 1 และ area 2
| ขัดพื้นพร้อมปรับผิวให้เรียบ | 120 | ตร.ม. | 100 | 12000 | 50 | 6000 | 18000
| กระเบื้องยาง SPC ระบบ Click-Lock หนารวม 5 มม. (รวมโฟม IXPE) | 120 | ตร.ม. | 495 | 59400 | 80 | 9600 | 69000
| บัวเชิงผนัง 4 นิ้ว | 27 | ม. | 50 | 1350 | 40 | 1080 | 2430
| ผนัง HMR 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกสี @0.40m. ปิดผิวลามิเนต 2 ด้าน | 8 | ตร.ม. | 1750 | 14000 | 500 | 4000 | 18000
| รวม งาน area 1 และ area 2 |  |  |  | 72750 |  | 16680 | 107430
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 3 / 17
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | สร้าง Co-working Space บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม 1
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | เมื่อวันที่ 14 | เดือน | พฤษภาคม | พ.ศ. 2568
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
3 | งาน area 3
| เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. 3.34 กก/ม. | 29 | เส้น | 441 | 12789 | 200 | 5800 | 18589
| ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม | 46 | ตร.ม. | 330 | 15180 | 108 | 4968 | 20148
| กระเบื้องยาง SPC ระบบ Click-Lock หนารวม 5 มม. (มีโฟม IXPE) | 46 | ตร.ม. | 495 | 22770 | 80 | 3680 | 26450
| บัวเชิงผนัง 4 นิ้ว | 8 | ม. | 50 | 400 | 40 | 320 | 720
| ทาสีน้ำมัน 2IN1 (กันสนิม 1 เที่ยว+ สีทับหน้า 2 เที่ยว) | 35 | ตร.ม. | 55 | 1925 | 35 | 1225 | 3150
| รวม งาน area 3 |  |  |  | 50739 |  | 14448 | 69057
4 | งาน area 4
| เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. 3.34 กก/ม. | 56 | เส้น | 441 | 24696 | 200 | 11200 | 35896
| เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. 7.01 กก/ม. | 1 | เส้น | 934 | 934 | 420 | 420 | 1354
| ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม | 71 | ตร.ม. | 330 | 23430 | 108 | 7668 | 31098
| กระเบื้องยาง SPC ระบบ Click-Lock หนารวม 5 มม. (รวมโฟม IXPE) | 71 | ตร.ม. | 495 | 35145 | 80 | 5680 | 40825
| บัวเชิงผนัง 4 นิ้ว | 13 | ม. | 50 | 650 | 40 | 520 | 1170
| บันไดไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 25 มม | 3 | ตร.ม. | 1500 | 4500 | 300 | 900 | 5400
| ทาสีน้ำมัน 2IN1 (กันสนิม 1 เที่ยว+ สีทับหน้า 2 เที่ยว) | 70 | ตร.ม. | 55 | 3850 | 35 | 2450 | 6300
| ผนัง HMR 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกสี @0.40m. ปิดผิวลามิเนต 1 ด้าน | 16 | ตร.ม. | 1000 | 16000 | 350 | 5600 | 21600
| ผนัง HMR 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกสี @0.40m. ปิดผิวลามิเนต 2 ด้าน | 14 | ตร.ม. | 1750 | 24500 | 500 | 7000 | 31500
| รวม งาน area 4 |  |  |  | 133705 |  | 41438 | 175143
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 4 / 17
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | สร้าง Co-working Space บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม 1
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | เมื่อวันที่ 14 | เดือน | พฤษภาคม | พ.ศ. 2568
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
5 | งาน area 5
| เหล็กกล่อง 75x38x2.3 มม. 3.80 กก/ม. | 3 | เส้น | 503 | 1509 | 275 | 825 | 2334
| เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. 7.01 กก/ม. | 14 | เส้น | 934 | 13076 | 420 | 5880 | 18956
| เหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม. 9.52 กก/ม. | 3 | เส้น | 1800 | 5400 | 575 | 1725 | 7125
| เหล็ก H-Beam 100x100 x17.2 กก/ม. | 4 | เส้น | 6500 | 26000 | 1238 | 4952 | 30952
| เหล็ก H-Beam 150x100 x21.1 กก/ม. | 5 | เส้น | 7500 | 37500 | 1519 | 7595 | 45095
| plate เหล็ก 0.075x0.075 หนา 6 มม. | 16 | ชิ้น | 26 | 416 | 20 | 320 | 736
| plate เหล็ก 0.10x0.10 หนา 6 มม. | 2 | ชิ้น | 40 | 80 | 20 | 40 | 120
| plate เหล็ก 0.15x0.05 หนา 6 มม. | 6 | ชิ้น | 35 | 210 | 20 | 120 | 330
| plate เหล็ก 0.15x0.15 หนา 9 มม. เจาะรู | 10 | ชิ้น | 205 | 2050 | 34 | 340 | 2390
| plate เหล็ก 0.15x0.05 หนา 9 มม. ลบเหลี่ยม | 32 | ชิ้น | 50 | 1600 | 20 | 640 | 2240
| plate เหล็ก 0.15x0.75 หนา 6 มม. | 4 | ชิ้น | 50 | 200 | 20 | 80 | 280
| พุกเคมีแบบตอก ขนาด M 12 มม. พร้อมสตัด ชุบซิงค์ M12 G 5.8 | 40 | ชุด | 108 | 4320 | 20 | 800 | 5120
| ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม | 27 | ตร.ม. | 330 | 8910 | 108 | 2916 | 11826
| กระเบื้องยาง SPC ระบบ Click-Lock หนารวม 5 มม. (รวมโฟม IXPE) | 27 | ตร.ม. | 495 | 13365 | 80 | 2160 | 15525
| บัวเชิงผนัง 4 นิ้ว | 16 | ม. | 50 | 800 | 40 | 640 | 1440
| บันไดไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 25 มม | 11 | ตร.ม. | 1500 | 16500 | 300 | 3300 | 19800
| ราวบันไดไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมอุปกรณ์ติดผนัง | 9 | ม. | 350 | 3150 | 100 | 900 | 4050
| ทาสีน้ำมัน 2IN1 (กันสนิม 1 เที่ยว+ สีทับหน้า 2 เที่ยว) | 70 | ตร.ม. | 55 | 3850 | 35 | 2450 | 6300
| ผนัง HMR 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกสี @0.40m. ปิดผิวลามิเนต 2 ด้าน | 7 | ตร.ม. | 1750 | 12250 | 500 | 3500 | 15750
| รวม งาน area 5 |  |  |  | 130427 |  | 31508 | 190369
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 5 / 17
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | สร้าง Co-working Space บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม 1
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | เมื่อวันที่ 14 | เดือน | พฤษภาคม | พ.ศ. 2568
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
6 | งานระเบียงภายนอก
| ขุดดินพร้อมถมกลับ | 3 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 168 | 504 | 504
| ทรายหยาบ | 2 | ลบ.ม. | 546.73 | 1093.46 | 104 | 208 | 1301.46
| คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 1 | ลบ.ม. | 1800 | 1800 | 426 | 426 | 2226
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc cube | 2 | ลบ.ม. | 2119.63 | 4239.26 | 532 | 1064 | 5303.26
| ไม้แบบ คิด 100 % | 9 | ตร.ม. | 120 | 1080 | 139 | 1251 | 2331
| ตะปู | 3 | กก. | 43.61 | 130.83 | 0 | 0 | 130.83
| เหล็ก RB6 | 55 | กก. | 22.62 | 1244.1 | 4.4 | 242 | 1486.1
| เหล็ก RB9 | 35 | กก. | 23.41 | 819.35 | 4.4 | 154 | 973.35
| เหล็ก DB12 | 29 | กก. | 20.36 | 590.44 | 3.6 | 104.4 | 694.84
| ลวดผูกเหล็ก | 2 | กก. | 40 | 80 | 5 | 10 | 90
| แผ่นพลาสติกสีดำรองพื้น | 20 | ตร.ม. | 10 | 200 | 5 | 100 | 300
| หินเกร็ด | 2 | ลบ.ม. | 500 | 1000 | 426 | 852 | 1852
| หญ้าเทียม | 20 | ตร.ม. | 400 | 8000 | 150 | 3000 | 11000
| พุกเคมีแบบตอก ขนาด M 12 มม. | 72 | ตัว | 73 | 5256 | 20 | 1440 | 6696
| J-BOLT HDG Dia 16 mm. x 0.40 m. | 36 | ตัว | 95 | 3420 | 10 | 360 | 3780
| plate เหล็ก HDG 0.20x0.20 หนา 9 มม. เจาะรู | 18 | ชิ้น | 205 | 3690 | 50 | 900 | 4590
| plate เหล็ก HDG 0.10x0.05 หนา 9 มม. ลบเหลี่ยม | 52 | ชิ้น | 40 | 2080 | 50 | 2600 | 4680
| พุกเหล็ก ขนาด 5/8 | 16 | ตัว | 14 | 224 | 5 | 80 | 304
| เหล็กกลมประปาคาดเหลือง 2 นิ้ว | 2 | เส้น | 776 | 1552 | 200 | 400 | 1952
| เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. 3.34 กก/ม. | 3 | เส้น | 550 | 1650 | 200 | 600 | 2250
| เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. 7.01 กก/ม. | 27 | เส้น | 934 | 25218 | 420 | 11340 | 36558
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 6 / 17
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | สร้าง Co-working Space บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม 1
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | เมื่อวันที่ 14 | เดือน | พฤษภาคม | พ.ศ. 2568
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| เหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม. 9.52 กก/ม. | 8 | เส้น | 1802 | 14416 | 571 | 4568 | 18984
| ทาสีน้ำมัน 2IN1 (กันสนิม 1 เที่ยว+ สีทับหน้า 2 เที่ยว) | 75 | ตร.ม. | 55 | 4125 | 35 | 2625 | 6750
| ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 25 มม ระบบทีล็อก/คลิปล็อก | 31 | ตร.ม. | 1200 | 37200 | 150 | 4650 | 41850
| ตาข่ายเปลนอนนั่งเล่น | 1 | ชุด | 2000 | 2000 | 500 | 500 | 2500
| ที่นั่ง | [6 empty] | 0
| เหล็กกล่อง 75x38x2.3 มม. 3.80 กก/ม. | 21 | เส้น | 503 | 10563 | 275 | 5775 | 16338
| ทาสีน้ำมัน 2IN1 (กันสนิม 1 เที่ยว+ สีทับหน้า 2 เที่ยว) | 30 | ตร.ม. | 55 | 1650 | 35 | 1050 | 2700
| ซีเมนต์บอร์ด หนา 24 มม | 11 | ตร.ม. | 335 | 3685 | 108 | 1188 | 4873
| ซีเมนต์บอร์ด หนา 8 มม | 16 | ตร.ม. | 150 | 2400 | 108 | 1728 | 4128
| ทาน้ำยาเคลือบเงากันซึม (อะคริลิค) A100 | 27 | ตร.ม. | 36 | 972 | 50 | 1350 | 2322
ไม้ระแนงบังตา
| เหล็กกล่อง 50x25x2 2.93 กก/ม. | 8 | เส้น | 280 | 2240 | 176 | 1408 | 3648
| เหล็กฉาก 1 1/2" x 1 1/2" x 3 มม. 1.83 กก/ม. | 3 | เส้น | 265 | 795 | 135 | 405 | 1200
| plate เหล็ก HDG 0.20x0.20 หนา 9 มม. เจาะรู | 3 | ชิ้น | 205 | 615 | 50 | 150 | 765
| พุกเหล็ก ขนาด M8 | 16 | ตัว | 14 | 224 | 5 | 80 | 304
| ทาสีน้ำมัน 2IN1 (กันสนิม 1 เที่ยว+ สีทับหน้า 2 เที่ยว) | 10 | ตร.ม. | 55 | 550 | 35 | 350 | 900
| ซีเมนต์บอร์ด หนา 8 มม | 22 | ตร.ม. | 150 | 3300 | 108 | 2376 | 5676
| ทาน้ำยาเคลือบเงากันซึม (อะคริลิค) A100 | 22 | ตร.ม. | 36 | 792 | 50 | 1100 | 1892
| รวม งานพื้นระเบียงภายนอก |  |  |  | 148894.44 |  | 54938.4 | 203832.84
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 7 / 17
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | สร้าง Co-working Space บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม 1
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | เมื่อวันที่ 14 | เดือน | พฤษภาคม | พ.ศ. 2568
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
7 | งานหลังคาภายนอก
| ขุดดินพร้อมถมกลับ | 2 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 168 | 336 | 336
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc cube | 1 | ลบ.ม. | 2119.63 | 2119.63 | 419 | 419 | 2538.63
| ไม้แบบ คิด 100 % | 6 | ตร.ม. | 130 | 780 | 139 | 834 | 1614
| ตะปู | 2 | กก. | 43.61 | 87.22 | 0 | 0 | 87.22
| เหล็ก RB6 SR24 | 27 | กก. | 24.41 | 659.07 | 4.4 | 118.8 | 777.87
| เหล็ก DB12 SD40 | 19 | กก. | 21.16 | 402.04 | 3.6 | 68.4 | 470.44
| ลวดผูกเหล็ก | 2 | กก. | 40 | 80 | 5 | 10 | 90
| พุกเคมีแบบตอก ขนาด M 12 มม. | 48 | ตัว | 73 | 3504 | 20 | 960 | 4464
| J-BOLT HDG Dia 16 mm. x 0.50 m. | 24 | ตัว | 95 | 2280 | 10 | 240 | 2520
| plate เหล็ก HDG 0.20x0.20 หนา 9 มม. เจาะรู | 12 | ชิ้น | 205 | 2460 | 34 | 408 | 2868
| plate เหล็ก HDG 0.125x0.125 หนา 9 มม. | 0 | ชิ้น | 185 | 0 | 15 | 0 | 0
| plate เหล็ก HDG 0.10x0.05 หนา 9 มม. ลบเหลี่ยม | 12 | ชิ้น | 40 | 480 | 10 | 120 | 600
| เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. 7.01 กก/ม. | 8 | เส้น | 934 | 7472 | 571 | 4568 | 12040
| เหล็กกล่อง 100x100x3.2 9.52 กก/ม. | 5 | เส้น | 1802 | 9010 | 685 | 3425 | 12435
| เหล็กกล่อง 150x50 x3.2 9.52 กก/ม. | 4 | เส้น | 3315 | 13260 | 685 | 2740 | 16000
| แผ่นหลังคาโปร่งแสง หนา 1.5 มม. 2400 gsm | 59 | ม. | 510 | 30090 | 0 | 0 | 30090
| ติดตั้งแผ่นหลังคาโปร่งแสง หนา 1.5 มม. 2400 gsm | 45 | ตร.ม. | 0 | 0 | 70 | 3150 | 3150
| FLASHING หนารวมเคลือบสีไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ของใหม่ | 12 | ม. | 390 | 4680 | 50 | 600 | 5280
| ทาสีน้ำมัน 2IN1 (กันสนิม 1 เที่ยว+ สีทับหน้า 2 เที่ยว) | 40 | ตร.ม. | 55 | 2200 | 35 | 1400 | 3600
| รวม งานหลังคาภายนอก |  |  |  | 79563.96 |  | 19397.2 | 98961.16
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 8 / 17
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | สร้าง Co-working Space บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม 1
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | เมื่อวันที่ 14 | เดือน | พฤษภาคม | พ.ศ. 2568
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
8 | งานผนังและฝ้าเพดาน
| ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20x60x7.5ซม. | 15 | ตร.ม. | 312 | 4680 | 56 | 840 | 5520
| เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. | 78 | ม. | 150 | 11700 | 46 | 3588 | 15288
| ฉาบปูนผนังมวลเบา | 30 | ตร.ม. | 120 | 3600 | 95 | 2850 | 6450
| ทาสีน้ำอะครีลิค คุณภาพสี 15 ปี ภายในอาคาร เฉดสีเลือกหน้างาน | 105 | ตร.ม. | 65 | 6825 | 35 | 3675 | 10500
| ทาสีน้ำอะครีลิค คุณภาพสี 15 ปีภายนอกอาคาร เฉดสีเลือกหน้างาน | 152 | ตร.ม. | 65 | 9880 | 35 | 5320 | 15200
| ทำความสะอาดท้องพื้นและคานพร้อมทาน้ำยาเคลือบเงากันซึม (อะคริลิค) A100 | 343 | ตร.ม. | 36 | 12348 | 60 | 20580 | 32928
| ฝ้าชั้นลอย area 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| เหล็กกล่อง 38x38x2.0 มม. 2.18 กก/ม. | 7 | เส้น | 280 | 1960 | 129 | 903 | 2863
| ทาสีน้ำมัน 2IN1 (กันสนิม 1 เที่ยว+ สีทับหน้า 2 เที่ยว) | 7 | ตร.ม. | 55 | 385 | 35 | 245 | 630
| ไม้บอร์ดสนประสาน เกรด AB (FJ) หนา 18 มม. | 11 | ตร.ม. | 550 | 6050 | 108 | 1188 | 7238
| น้ำยาเคลือบ โพลียูรีเทน 1K | 22 | ตร.ม. | 181 | 3982 | 50 | 1100 | 5082
| สลิง 6 มม. | 42 | ม. | 36 | 1512 | 10 | 420 | 1932
| อุปกรณ์ล็อคสลิง | 112 | ตัว | 10 | 1120 | 5 | 560 | 1680
| รวม งานผนังและฝ้าเพดาน |  |  |  | 29053 |  | 29575 | 105311
9 | งานประตูหน้าต่าง
| D1 | 1 | ชุด | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 135000
| D2 | 1 | ชุด | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 65000
| D3 | 1 | ชุด | 19500 | 19500 | 0 | 0 | 19500
| W1 | 1 | ชุด | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000
| W2 | 1 | ชุด | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 18000
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 9 / 17
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | สร้าง Co-working Space บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม 1
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | เมื่อวันที่ 14 | เดือน | พฤษภาคม | พ.ศ. 2568
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| W3 | 1 | ชุด | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 35000
| W4 | 1 | ชุด | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 38000
| W5 | 1 | ชุด | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 29000
| W6 | 1 | ชุด | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 11000
| W7 | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000
| W8 | 1 | ชุด | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 23000
| รวม งานประตูหน้าต่าง |  |  |  | 379500 |  | 0 | 428500
10 | งานเฟอร์นิเจอร์
| เคาร์เตอร์ 1 | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| เหล็กกล่อง 38x38x2.0 มม. 2.18 กก/ม. | 7 | เส้น | 280 | 1960 | 131 | 917 | 2877
| ทาสีน้ำมัน 2IN1 (กันสนิม 1 เที่ยว+ สีทับหน้า 2 เที่ยว) | 7 | ตร.ม. | 55 | 385 | 35 | 245 | 630
| ไม้บอร์ดสนประสาน เกรด AB (FJ) หนา 18 มม. | 2.6 | ตร.ม. | 550 | 1430 | 108 | 280.8 | 1710.8
| น้ำยาเคลือบ โพลียูรีเทน 1K | 5.2 | ตร.ม. | 181 | 941.2 | 50 | 260 | 1201.2
| ยางรองขาเหล็กกล่อง | 14 | ชิ้น | 9 | 126 | 5 | 70 | 196
| รวม งานเคาร์เตอร์ 1 |  |  |  | 4716.2 |  | 1772.8 | 6615
| เคาร์เตอร์ 2 | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| เหล็กกล่อง 38x38x2.0 มม. 2.18 กก/ม. | 5 | เส้น | 280 | 1400 | 131 | 655 | 2055
| ทาสีน้ำมัน 2IN1 (กันสนิม 1 เที่ยว+ สีทับหน้า 2 เที่ยว) | 5 | ตร.ม. | 55 | 275 | 35 | 175 | 450
| ไม้บอร์ดสนประสาน เกรด AB (FJ) หนา 18 มม. | 1.8 | ตร.ม. | 550 | 990 | 108 | 194.4 | 1184.4
| น้ำยาเคลือบ โพลียูรีเทน 1K | 3.6 | ตร.ม. | 181 | 651.6 | 50 | 180 | 831.6
| ยางรองขาเหล็กกล่อง | 10 | ชิ้น | 9 | 90 | 5 | 50 | 140
| รวม งานเคาร์เตอร์ 2 |  |  |  | 3316.6 |  | 1254.4 | 4661
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 10 / 17
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | สร้าง Co-working Space บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม 1
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | เมื่อวันที่ 14 | เดือน | พฤษภาคม | พ.ศ. 2568
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| เคาร์เตอร์ 3 | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| เหล็กกล่อง 38x38x2.0 มม. 2.15 กก/ม. | 3 | เส้น | 280 | 840 | 131 | 393 | 1233
| ทาสีน้ำมัน 2IN1 (กันสนิม 1 เที่ยว+ สีทับหน้า 2 เที่ยว) | 3 | ตร.ม. | 55 | 165 | 35 | 105 | 270
| ไม้บอร์ดสนประสาน เกรด AB (FJ) หนา 18 มม. | 1 | ตร.ม. | 550 | 550 | 108 | 108 | 658
| น้ำยาเคลือบ โพลียูรีเทน 1K | 2 | ตร.ม. | 181 | 362 | 50 | 100 | 462
| ยางรองขาเหล็กกล่อง | 6 | ชิ้น | 9 | 54 | 5 | 30 | 84
| รวม งานเคาร์เตอร์ 3 |  |  |  | 1917 |  | 736 | 2707
| เคาร์เตอร์ 4 | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| เหล็กกล่อง 38x38x2.0 มม. 2.18 กก/ม. | 5 | เส้น | 280 | 1400 | 131 | 655 | 2055
| ทาสีน้ำมัน 2IN1 (กันสนิม 1 เที่ยว+ สีทับหน้า 2 เที่ยว) | 5 | ตร.ม. | 55 | 275 | 35 | 175 | 450
| ไม้บอร์ดสนประสาน เกรด AB (FJ) หนา 18 มม. | 2.2 | ตร.ม. | 550 | 1210 | 108 | 237.6 | 1447.6
| น้ำยาเคลือบ โพลียูรีเทน 1K | 4.4 | ตร.ม. | 181 | 796.4 | 50 | 220 | 1016.4
| ยางรองขาเหล็กกล่อง | 8 | ชิ้น | 9 | 72 | 5 | 40 | 112
| รวม งานเคาร์เตอร์ 4 |  |  |  | 3681.4 |  | 1327.6 | 5081
| เคาร์เตอร์ 5 | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| เหล็กกล่อง 38x38x2.0 มม. 2.18 กก/ม. | 7 | เส้น | 280 | 1960 | 131 | 917 | 2877
| ทาสีน้ำมัน 2IN1 (กันสนิม 1 เที่ยว+ สีทับหน้า 2 เที่ยว) | 7 | ตร.ม. | 55 | 385 | 35 | 245 | 630
| ไม้บอร์ดสนประสาน เกรด AB (FJ) หนา 18 มม. | 3.2 | ตร.ม. | 550 | 1760 | 108 | 345.6 | 2105.6
| น้ำยาเคลือบ โพลียูรีเทน 1K | 6.4 | ตร.ม. | 181 | 1158.4 | 50 | 320 | 1478.4
| ยางรองขาเหล็กกล่อง | 10 | ชิ้น | 9 | 90 | 5 | 50 | 140
| รวม งานเคาร์เตอร์ 5 |  |  |  | 5263.4 |  | 1877.6 | 7231
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 11 / 17
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | สร้าง Co-working Space บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม 1
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | เมื่อวันที่ 14 | เดือน | พฤษภาคม | พ.ศ. 2568
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| เคาร์เตอร์ 6 | 1 | ชุด
| เหล็กกล่อง 38x38x2.0 มม. 2.18 กก/ม. | 14 | เส้น | 280 | 3920 | 131 | 1834 | 5754
| ทาสีน้ำมัน 2IN1 (กันสนิม 1 เที่ยว+ สีทับหน้า 2 เที่ยว) | 13 | ตร.ม. | 55 | 715 | 35 | 455 | 1170
| ไม้บอร์ดสนประสาน เกรด AB (FJ) หนา 18 มม. | 8.3 | ตร.ม. | 550 | 4565 | 108 | 896.4 | 5461.4
| น้ำยาเคลือบ โพลียูรีเทน 1K | 16.6 | ตร.ม. | 181 | 3004.6 | 50 | 830 | 3834.6
| ยางรองขาเหล็กกล่อง | 30 | ชิ้น | 9 | 270 | 5 | 150 | 420
| รวม งานเคาร์เตอร์ 6 |  |  |  | 12204.6 |  | 4165.4 | 16640
| ซุ้มนั่ง 1 | 4 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| เหล็กกล่อง 50x50x2.0 มม. 2.93 กก/ม. | 14 | เส้น | 384 | 5376 | 176 | 2464 | 7840
| ทาสีน้ำมัน 2IN1 (กันสนิม 1 เที่ยว+ สีทับหน้า 2 เที่ยว) | 17 | ตร.ม. | 55 | 935 | 35 | 595 | 1530
| ไม้บอร์ดสนประสาน เกรด AB (FJ) หนา 18 มม. | 7.2 | ตร.ม. | 550 | 3960 | 108 | 777.6 | 4737.6
| น้ำยาเคลือบ โพลียูรีเทน 1K | 14.4 | ตร.ม. | 181 | 2606.4 | 50 | 720 | 3326.4
| รวม งานซุ้มนั่ง 1 |  |  |  | 12877.4 |  | 4556.6 | 17434
| ชุ้มนั่ง 2 | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| เหล็กกล่อง 25x50x1.6 มม. 1.75 กก/ม. | 9 | เส้น | 246 | 2214 | 126 | 1134 | 3348
| เหล็กกล่อง 50x50x2.0 มม. 2.93 กก/ม. | 16 | เส้น | 384 | 6144 | 176 | 2816 | 8960
| ทาสีน้ำมัน 2IN1 (กันสนิม 1 เที่ยว+ สีทับหน้า 2 เที่ยว) | 28 | ตร.ม. | 55 | 1540 | 35 | 980 | 2520
| ไม้บอร์ดสนประสาน เกรด AB (FJ) หนา 18 มม. | 66 | ตร.ม. | 550 | 36300 | 108 | 7128 | 43428
| น้ำยาเคลือบ โพลียูรีเทน 1K | 131 | ตร.ม. | 181 | 23711 | 50 | 6550 | 30261
| รวม งานซุ้มนั่ง 2 |  |  |  | 69909 |  | 18608 | 88517
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 12 / 17
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | สร้าง Co-working Space บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม 1
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | เมื่อวันที่ 14 | เดือน | พฤษภาคม | พ.ศ. 2568
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| ฉากกั้นที่นั่ง | 8.75 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| เหล็กกล่อง 38x38x2.0 มม. 2.18 กก/ม. | 12 | เส้น | 280 | 3360 | 131 | 1572 | 4932
| ทาสีน้ำมัน 2IN1 (กันสนิม 1 เที่ยว+ สีทับหน้า 2 เที่ยว) | 12 | ตร.ม. | 55 | 660 | 35 | 420 | 1080
| ไม้บอร์ดสนประสาน เกรด AB (FJ) หนา 18 มม. | 1.38 | ตร.ม. | 550 | 759 | 108 | 149.04 | 908.04
| น้ำยาเคลือบ โพลียูรีเทน 1K | 3 | ตร.ม. | 181 | 543 | 50 | 150 | 693
| รวม งานฉากกั้นที่นั่ง |  |  |  | 5322 |  | 2291.04 | 7613.04
| กระบะไม้ประดับ | 1 | ชุด | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000
| ชั้นวางรอลเท้า | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000
| รวม งานเฟอร์นิเจอร์ |  |  |  | 144207.6 |  | 36589.44 | 181499.04
11 | งานป้าย
| ป้ายภายในห้อง | 1 | ชุด | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 55000
| ป้ายหน้าห้อง | 1 | ชุด | 39000 | 39000 | 0 | 0 | 39000
| รวม งานป้าย |  |  |  | 94000 |  | 0 | 94000
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 13 / 17
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | สร้าง Co-working Space บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม 1
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | เมื่อวันที่ 14 | เดือน | พฤษภาคม | พ.ศ. 2568
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
12 | งานระบบไฟฟ้า
12.1 | Panel Board
12.1.1 | 1LP1 | 1 | ตู้ | 29875 | 29875 | 1000 | 1000 | 30875
- ตู้โหลดไฟฟ้า 30 วงจร 100A. w/MCCB 3P 100AT/100AF,15 KA.
- MCB 1P 16AT,6 KA.@ 8 Ea.
- RCBO 1P 16AT,6 KA.@ 4 Ea.
- RCBO 1P 20AT,6 KA.@ 6 Ea.
- MCB 3P 25AT,6 KA.@ 4 Ea.
12.2 | Raceway&Conduit
| - EMT 2" | 75 | เมตร | 179 | 13425 | 42 | 3150 | 16575
| - EMT 3/4" | 150 | เมตร | 55 | 8250 | 24 | 3600 | 11850
| - EMT 1/2" | 930 | เมตร | 36 | 33480 | 22 | 20460 | 53940
| - Support&Fitting | 1 | เหมา | 16545 | 16545 | 4960 | 4960 | 21505
12.3 | Cable&Wires
| - IEC01 50mm2 | 320 | เมตร | 272 | 87040 | 40 | 12800 | 99840
| - IEC01 10mm2 | 80 | เมตร | 57 | 4560 | 16 | 1280 | 5840
| - IEC01 6mm2 | 600 | เมตร | 34 | 20400 | 12 | 7200 | 27600
| - IEC01 4mm2 | 800 | เมตร | 23 | 18400 | 10 | 8000 | 26400
| - IEC01 2.5mm2 | 1800 | เมตร | 14 | 25200 | 7 | 12600 | 37800
| - Accessories | 1 | เหมา | 7780 | 7780 | 2330 | 2330 | 10110
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 14 / 17
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | สร้าง Co-working Space บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม 1
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | เมื่อวันที่ 14 | เดือน | พฤษภาคม | พ.ศ. 2568
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
12.4 | สวิตซ์,เต้ารับ,โคมไฟฟ้า และอุปกรณ์
| - สวิตช์ทางเดียว 1 ตัว ขนาด 16 A, พร้อมหน้ากาก 1 ช่อง | 10 | ชุด | 56 | 560 | 80 | 800 | 1360
| - สวิตช์ทางเดียว 2 ตัว ขนาด 16 A, พร้อมหน้ากาก 2 ช่อง | 3 | ชุด | 91 | 273 | 90 | 270 | 543
| - สวิตช์ทางเดียว 3 ตัว ขนาด 16 A, พร้อมหน้ากาก 3 ช่อง | 8 | ชุด | 126 | 1008 | 100 | 800 | 1808
| - เต้ารับคู่มีกราวน์ ขนาด 16 A 250V พร้อมหน้ากาก 3 ช่อง | 36 | ชุด | 236 | 8496 | 90 | 3240 | 11736
| - เต้ารับคู่มีกราวน์ ขนาด 16 A 250V พร้อมหน้ากาก 3 ช่อง ชนิดกันน้ำ | 4 | ชุด | 610 | 2440 | 115 | 460 | 2900
| - เต้ารับคู่มีกราวน์ ขนาด 16 A 250V พร้อมหน้ากาก 3 ช่อง ชนิด POP UP | 11 | ชุด | 1830 | 20130 | 265 | 2915 | 23045
| - เต้ารับเดี่ยวมีกราวน์ ขนาด 16 A 250V พร้อมหน้ากาก 1 ช่อง | 4 | ชุด | 136 | 544 | 90 | 360 | 904
| - LED SURFACE FLUORESCENT หลอด 2xLED TUBE 18W ขั้ว G13 CCT 6500K | 32 | ชุด | 2301 | 73632 | 150 | 4800 | 78432
| - PENDANT LUMINAIRES ทรงกลม LED BULB 1x12W ขั้ว E27 CCT 4500K | 29 | ชุด | 893 | 25897 | 135 | 3915 | 29812
| - LED STRIP WATERPROOF FLEXIBLE 7.5 W/m. IP65 CCT 3000K | 15 | เมตร | 154 | 2310 | 45 | 675 | 2985
| - DOWNLIGHT แบบสี่เหลี่ยมสีขาวติดลอย หลอด LED MR16 7W ขั้วGU10 CCT 4500K | 8 | ชุด | 574 | 4592 | 115 | 920 | 5512
| - DOWNLIGHT แบบสี่เหลี่ยมสีดำติดลอย หลอด LED BULB 1x12W ขั้วE27 CCT 6500K | 21 | ชุด | 462 | 9702 | 115 | 2415 | 12117
| - DOWNLIGHT แบบสี่เหลี่ยมติดลอย ขนาด 6 นิ้ว , (SPD) 1.5kV LED 12W CCT 6500K | 1 | ชุด | 169 | 169 | 115 | 115 | 284
| - โคมไฟติดผนังชนิดส่องขึ้น-ลง หลอด 2xLED MR16 7W ขั้ว GU10 CCT 3000K | 4 | ชุด | 788 | 3152 | 165 | 660 | 3812
| - LED Accent Light สีดำ IP65 หลอด LED MR16 7W ขั้ว GU5.3 CCT 3000K | 5 | ชุด | 528 | 2640 | 165 | 825 | 3465
| - EMERGENCY LIGHT 2xLED MR16 9W 6V.Battery 6V. 4.5Ah Backup Time 2.0Hrs | 4 | ชุด | 1690 | 6760 | 165 | 660 | 7420
| - ISOLATOR SWITCH IP66 3P+N+E 35A | 2 | ชุด | 1040 | 2080 | 110 | 220 | 2300
| - MCCB 100AT/100AF IC>=25kA | 1 | ชุด | 2620 | 2620 | 350 | 350 | 2970
| รวม งานระบบไฟฟ้า |  |  |  | 431960 |  | 101780 | 533740
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 15 / 17
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | สร้าง Co-working Space บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม 1
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | เมื่อวันที่ 14 | เดือน | พฤษภาคม | พ.ศ. 2568
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
13 | งานระบบ CCTV&DATA COM
13.1 | Raceway&Conduit
| -WIREWAY 50x100mm (EPOXY) | 25 | เมตร | 235 | 5875 | 35 | 875 | 6750
| - EMT 1/2" | 230 | เมตร | 36 | 8280 | 22 | 5060 | 13340
| - PULL BOX 300x300x150mm | 1 | ชุด | 280 | 280 | 110 | 110 | 390
| - Support&Fitting | 1 | เหมา | 3535 | 3535 | 1060 | 1060 | 4595
13.2 | Cable&Wires
| - UTP CAT6 | 800 | เมตร | 23 | 18400 | 14 | 11200 | 29600
| - Accessories | 1 | เหมา | 1285 | 1285 | 385 | 385 | 1670
13.3 | อุปกรณ์
| - เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 CAT6 ,พร้อมหน้ากาก FACE PLATE 1 PORT With Shutter | 7 | ชุด | 161 | 1127 | 110 | 770 | 1897
| - กล้องวงจรปิด ชนิดที่ 1 | 2 | ชุด | ครุภัณฑ์ |  | 135 | 270 | 270
| - กล้องวงจรปิด ชนิดที่ 2 | 3 | ชุด | ครุภัณฑ์ |  | 135 | 405 | 405
| - กล้องวงจรปิด ชนิดที่ 3 | 4 | ชุด | ครุภัณฑ์ |  | 135 | 540 | 540
| - ACCESS POINT | 3 | ชุด | ครุภัณฑ์ |  | 135 | 405 | 405
| - ทดสอบสายสัญญาณ Test UTP | 19 | ชุด |  | 0 | 100 | 1900 | 1900
| รวม งานระบบ CCTV&DATA COM |  |  |  | 38782 |  | 22980 | 61762
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 16 / 17
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | สร้าง Co-working Space บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม 1
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | เมื่อวันที่ 14 | เดือน | พฤษภาคม | พ.ศ. 2568
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
14 | งานระบบปรับอากาศ
14.1 | งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
| - เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU/Hr. ชนิด Ceiling Type | 2 | ชุด | ของเดิม |  | 2400 | 4800 | 4800
14.2 | งานระบบท่อ (Piping System)
14.2.1 | LIQUID LINE COPPER TUBE Thickness >= 0.7mm
| - Dia 3/8" | 20 | เมตร | 80 | 1600 | 30 | 600 | 2200
14.2.2 | SUCTION LINE COPPER TUBE Thickness >= 0.7mm
| - Dia 5/8" | 9 | เมตร | 120 | 1080 | 65 | 585 | 1665
| - Dia 3/4" | 11 | เมตร | 150 | 1650 | 80 | 880 | 2530
14.2.3 | CLOSED CELL INSULATION 3/4'' THK For COPPER TUBE
| - Dia 5/8" | 9 | เมตร | 76 | 684 | 16 | 144 | 828
| - Dia 3/4" | 11 | เมตร | 81 | 891 | 18 | 198 | 1089
14.2.4 | PVC CLASS 8.5 DRAIN PIPE
| - Dia 3/4" | 22 | เมตร | 18 | 396 | 25 | 550 | 946
14.2.5 | Accessories&รางครอบท่อ | 1 | เหมา | 5000 | 5000 | 1500 | 1500 | 6500
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 17 / 17
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | สร้าง Co-working Space บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม 1
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | เมื่อวันที่ 14 | เดือน | พฤษภาคม | พ.ศ. 2568
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
3.3 | งานระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ
3.3.1 | Raceway&Conduit
| - Liquid-Tight Flexible Conduit Dia 3/4" | 4 | เมตร | 55 | 220 | 14 | 56 | 276
| - Support&Fitting | 1 | เหมา | 250 | 250 | 75 | 75 | 325
3.3.2 | Cable&Wires
| - IEC01 6mm2 | 15 | เมตร | 34 | 510 | 12 | 180 | 690
| - IEC01 4mm2 | 55 | เมตร | 23 | 1265 | 10 | 550 | 1815
| - IEC01 2.5mm2 | 50 | เมตร | 14 | 700 | 7 | 350 | 1050
| - Accessories | 1 | เหมา | 245 | 245 | 70 | 70 | 315
| รวม งานระบบปรับอากาศ |  |  |  | 14491 |  | 10538 | 25029
4 | งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ
| - งานรื้อถอนโคมตะแกรง ฝังฝ้าเพดาน | 30 | ชุด |  | 0 | 35 | 1050 | 1050 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนท่อไฟฟ้า สายไฟฟ้า ที่เกี่ยวข้อง | 1 | เหมา |  | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนระบบปรับอากาศ | 2 | ชุด |  | 0 | 1000 | 2000 | 2000 | รื้อกอง
| - งานรื้อถอนอุปกรณ์ตรวจจับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมติดตั้งใหม่ | 2 | ชุด |  | 0 | 110 | 220 | 220
| รวม งานระบบปรับอากาศ |  |  |  | 0 |  | 5770 | 5770

## ปร.4 ครุภัณฑ์
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 1 / 1
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | สร้าง Co-working Space บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม 1
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | เมื่อวันที่ 14 | เดือน | พฤษภาคม | พ.ศ. 2568
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
ครุภัณฑ์ ปรับปรุงก่อสร้างห้อง Co working Space อาคารเรียนรวม 1
1 | งานระบบ CCTV&DATA COM
1.1 | กล้องวงจรปิด ชนิดที่ 1 | 2 | ชุด | 5500 | 11000 |  | 0 | 11000
1.2 | กล้องวงจรปิด ชนิดที่ 2 | 3 | ชุด | 8500 | 25500 |  | 0 | 25500
1.3 | กล้องวงจรปิด ชนิดที่ 3 | 4 | ชุด | 5500 | 22000 |  | 0 | 22000
1.4 | ACCESS POINT + License | 3 | ชุด | 37600 | 112800 |  | 0 | 112800
1.5 | License For CCTV | 1 | ระบบ | 91600 | 91600 |  | 0 | 91600
1.6 | อุปกรณ์บันทึกข้อมูลระบบภาพกล้องวงจรปิด | 1 | ระบบ | 155000 | 155000 |  | 0 | 155000
1.7 | จอทีวี LED ขนาด 65 นิ้ว | 1 | เครื่อง | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000
2 | งานเฟอร์นิเจอร์
2.1 | LF-01 โต๊ะ TOP กระจก | 4 | ชุด | 5200 | 20800 |  | 0 | 20800
2.2 | LF-02 เก้าอี้ | 32 | ชุด | 2300 | 73600 |  | 0 | 73600
2.3 | LF-03 โต๊ะประชุม | 1 | ชุด | 13500 | 13500 |  | 0 | 13500
2.4 | LF-04 เก้าอี้ประชุม | 8 | ชุด | 3900 | 31200 |  | 0 | 31200
2.5 | LF-05 โต๊ะญี่ปุ่น | 4 | ชุด | 2000 | 8000 |  | 0 | 8000
2.6 | LF-06 โต๊ะในซุ้ม | 4 | ชุด | 8500 | 34000 |  | 0 | 34000
2.7 | LF-07 เบาะรองนั่ง | 20 | ชุด | 498 | 9960 |  | 0 | 9960
2.8 | LF-08 โต๊ะชั้นลอย | 3 | ชุด | 6200 | 18600 |  | 0 | 18600
2.9 | LF-09 เก้าอี้ชั้นลอย | 6 | ชุด | 2300 | 13800 |  | 0 | 13800
2.1 | LF-10 เก้าอี้บาร์ชั้นลอย | 6 | ชุด | 4200 | 25200 |  | 0 | 25200
| รวม งานครุภัณฑ์ |  |  |  | 696560 |  | 0 | 696560

## ปร.5 งานอาคาร
แบบ ปร.5
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
| ส่วนราชการ ฝ่าย / งาน |  | ส่วน
ประเภท
เจ้าของ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 งานอาคาร |  |  | จำนวน | 17 | แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน |  | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2568
ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุ | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ
|  | รวมเป็นเงิน (บาท) |  | รวมเป็นเงิน (บาท)
1 | ประเภทงานอาคาร | 2312244.04 | 1.3047 | 3016784.799
เงื่อนไข
เงินจ่ายล่วงหน้า.............0.........%
เงินประกันผลงานหัก........0.........%
ดอกเบี้ยเงินกู้..................7.........%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.................7.........%
สรุป | รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  | 3016784.799
| คิดเป็นเงินประมาณ |  |  | 3016784.799
| ตัวอักษร | (สามล้านหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ..................................................................................ประธานกรรมการ
(นายภวัต รอดเข็ม)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ลงชื่อ........................................................กรรมการ |  |  | ลงชื่อ........................................................กรรมการ
| (นางสาวนฤมล ศิริพานิชวงศ์) |  |  | (นายพงษ์พันธ์ ประพันธ์)
ลงชื่อ........................................................กรรมการ |  |  | ลงชื่อ........................................................กรรมการ
| (นายปิยะวัชร์ ศรีสมัย) |  |  | (นายเอกพงศ์ แสงแก้ว)

## ปร.5 งานครุภัณฑ์
แบบ ปร.5
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
| ส่วนราชการ ฝ่าย / งาน |  | ส่วน
ประเภท
เจ้าของ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ครุภัณฑ์จัดซื้อ |  |  | จำนวน | 1 | แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน |  | พฤษภาคม | พ.ศ. | 2568
ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุ | ค่าภาษี | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ
|  | รวมเป็นเงิน (บาท) | มูลค่าเพิ่ม | รวมเป็นเงิน (บาท)
1 | ประเภทครุภัณฑ์จัดซื้องานอาคาร | 696560 | 48759.2 | 745319.2
เงื่อนไข
เงินจ่ายล่วงหน้า.............0.........%
เงินประกันผลงานหัก........0.........%
ดอกเบี้ยเงินกู้..................7.........%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.................7.........%
สรุป | รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  | 745319.2
| คิดเป็นเงินประมาณ |  |  | 745319.2
| ตัวอักษร | (เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ..................................................................................ประธานกรรมการ
(นายภวัต รอดเข็ม)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ลงชื่อ........................................................กรรมการ |  |  | ลงชื่อ........................................................กรรมการ
| (นางสาวนฤมล ศิริพานิชวงศ์) |  |  | (นายพงษ์พันธ์ ประพันธ์)
ลงชื่อ........................................................กรรมการ |  |  | ลงชื่อ........................................................กรรมการ
| (นายปิยะวัชร์ ศรีสมัย) |  |  | (นายเอกพงศ์ แสงแก้ว)

## ปร.6
|  | แบบ ปร.6 | แผ่นที่ 1
รายการประมาณการค่าก่อสร้าง สร้าง Co-working Space บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม 1
สถานทีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
แบบเลขที่ | รายการเลขที่
ฝ่าย / งาน | ก่อสร้าง ส่วน
ประมาณการเมื่อวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
ลำดับที่ | รายการ | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
(บาท)
1 | งานอาคาร | 3016784.799
2 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 745319.2
| รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น | 3762103.999
สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่บาทถ้วน
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ..................................................................................ประธานกรรมการ
(นายภวัต รอดเข็ม)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ลงชื่อ........................................................กรรมการ |  | ลงชื่อ........................................................กรรมการ
| (นางสาวนฤมล ศิริพานิชวงศ์) | (นายพงษ์พันธ์ ประพันธ์)
ลงชื่อ........................................................กรรมการ |  | ลงชื่อ........................................................กรรมการ
| (นายปิยะวัชร์ ศรีสมัย) | (นายเอกพงศ์ แสงแก้ว)

## หาค่า Factor F
สูตรคำนวณหาค่า Factor F ที่อยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุน
กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนดในตาราง Factor F ให้ใช้สูตรเพื่อหา Factor F ดังนี้ | [15 empty] | ค่างานต้นทุน |  | = | 2312244.04
สูตร | ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน | [7 empty] | = |  |  |  | A |  | บาท
| ค่างานต้นทุนตัวต่ำกว่าค่างานต้นทุน A | [7 empty] | = |  |  |  | B |  | บาท
| ค่างานต้นทุนตัวสูงกว่าค่างานต้นทุน A | [7 empty] | = |  |  |  | C |  | บาท |  |  | ตารางคำนวณ
| ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B | [7 empty] | = |  |  |  | D
| ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C | [7 empty] | = |  |  |  | E
| ค่า Factor F | = | D | - | ( | D | - | E | ) | ( | A | - | B | ) |  | เมื่อ | ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน | [7 empty] | = A | = |  | 2312244.04 |  |  |  | บาท
[7 empty] | ( | C | - |  | B | ) |  |  |  |  | ค่างานต้นทุนตัวต่ำกว่าค่างานต้นทุน A | [7 empty] | = B | = |  | 2000000 |  |  |  | บาท
[17 empty] | ค่างานต้นทุนตัวสูงกว่าค่างานต้นทุน A | [7 empty] | = C | = |  | 5000000 |  |  |  | บาท
[17 empty] | ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B | [7 empty] | = D | = |  | 1.3051
[17 empty] | ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C | [7 empty] | = E | = |  | 1.302
[16 empty] | แทนค่าสูตร | ค่า Factor F | = | 1.3051 | -
[22 empty] | ( | 1.3051 | - | 1.302 | ) | ( | 2312244.04 | - | 2000000 | )
[24 empty] | ( | 5000000 | - |  | 2000000 | )
[18 empty] | = | 1.3048 |  | = |  | 1.3047
[30 empty] | 16 พค 59 |  | 19 มิย 63
[25 empty] | 500000 |  |  | 1.2726 |  | 1.2708 |  | 1.3056
[25 empty] | 1000000 |  |  | 1.2726 |  | 1.2708 |  | 1.3033
[25 empty] | 2000000 |  |  | 1.2701 |  | 1.2684 |  | 1.3017
[25 empty] | 5000000 |  |  | 1.2691 |  | 1.2673 |  | 1.2985
[25 empty] | 10000000 |  |  | 1.2617 |  | 1.2599 |  | 1.2926