## ปร6
|  | แบบ ปร.6 | แผ่นที่ 1
รายการประมาณการค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน
สถานทีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
แบบเลขที่ | 17 / 2550 รายการเลขที่
ผู้รับจ้าง
ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
(บาท)
1 | งานปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง 1 งาน
| รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น | 0
ศูนย์บาทถ้วน
ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอราคา
(......................................................)
ตำแหน่ง.............................................

## ปร5(ครุภัณฑ์)
แบบ ปร.5
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
| ส่วนราชการ ฝ่าย / งาน |  | ส่วน
ประเภท
เจ้าของ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 |  |  | จำนวน |  | แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ |  | เดือน | พ.ศ. | 2566
ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุ | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ
|  | รวมเป็นเงิน (บาท) |  | รวมเป็นเงิน (บาท)
1 | ประเภทงานครุภัณฑ์ | 0 | 1.07 | 0
เงื่อนไข
เงินจ่ายล่วงหน้า.............0.........%
เงินประกันผลงานหัก........0.........%
ดอกเบี้ยเงินกู้..............................%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.................7.........%
สรุป | รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  | 0
| คิดเป็นเงินประมาณ |  |  | 0
| ตัวอักษร | (ศูนย์บาทถ้วน)
| ขนาดหรือพื้นที่งาน |  | ตร.ม.
| เฉลี่ยราคาประมาณ |  | บาท / ตร.ม.
ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอราคา
(..............................................)
ตำแหน่ง...................................

## ปร5(ปรับปรุง)
แบบ ปร.5
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
| ส่วนราชการ ฝ่าย / งาน |  | ส่วน
ประเภท
เจ้าของ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 |  |  | จำนวน |  | แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ |  | เดือน | พ.ศ. | 2566
ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุ | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ
|  | รวมเป็นเงิน (บาท) |  | รวมเป็นเงิน (บาท)
1 | ประเภทงานอาคาร | 0 |  | 0
เงื่อนไข
เงินจ่ายล่วงหน้า.............0.........%
เงินประกันผลงานหัก........0.........%
ดอกเบี้ยเงินกู้..................6.........%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.................7.........%
สรุป | รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  | 0
| คิดเป็นเงินประมาณ |  |  | 0
| ตัวอักษร | (ศูนย์บาทถ้วน)
| ขนาดหรือพื้นที่งาน |  | ตร.ม.
| เฉลี่ยราคาประมาณ |  | บาท / ตร.ม.
ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอราคา
(..............................................)
ตำแหน่ง...................................

## ปร4(ปรับปรุง)
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 1 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1 | งานปรับปรุงห้องศูนย์กลางข้อมูล
1.1 | งานกั้นห้องและติดตั้งพื้นยกสำเร็จรูป(Raised Floor System) | [6 empty] | 0
1.2 | งานติดตั้งระบบไฟฟ้า(Electrical System) | [6 empty] | 0
1.3 | งานติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง(UPS System) | [6 empty] | 0
1.4 | งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น(Precision Air System) | [6 empty] | 0
1.5 | งานติตตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย(Fire Alarm System) | [6 empty] | 0
1.6 | งานติตตั้งระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ(Water Leak Detector System) | [6 empty] | 0
1.7 | งานติตตั้งระบบควบคุมการผ่านเข้าออกอัตโนมัติ(Access Control System) | [6 empty] | 0
1.8 | งานติตตั้งระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง(Aspiration Smoke Detector System) | [6 empty] | 0
1.9 | งานติตตั้งระบบสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์(Cabling System) | [6 empty] | 0
1.10 | งานเคลื่อนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย | [6 empty] | 0
| รวมราคางานปรับปรุงห้องศูนย์กลางข้อมูล | [6 empty] | 0

## ปร4(ปรับปรุง)-1.1
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 2 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1.1 | งานกั้นห้องและติดตั้งพื้นยกสำเร็จรูป(Raised Floor System)
1.1.1 | WALL & WINDOW
W1 | WALL กำหนด FLOOR to Ceiling 3.5 m Demolish existing wall window |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
W2 | Fiber Cement board w/metal stud 8 mm (Smart Board) ประมาณ |  | sq.m. |  | 0 |  | 0 | 0
W3 | Fiber Cement board w/metal stud 8 mm (Smart Board) ประมาณ |  | sq.m. |  | 0 |  | 0 | 0
W3 | Return Air Grill |  | sq.m. |  | 0 |  | 0 | 0
W4 | Metal Cage(Expanded Metal #22.0x50.8mm. Thk 3.2mm.) ประมาณ |  | sq.m. |  | 0 |  | 0 | 0
W5 | Light Wight Brick ปิดช่องหน้าต่างและประตู รวมทำ เสาเอ็นทับหลัง ประมาณ |  | sq.m. |  | 0 |  | 0 | 0
| รวม WALL & WINDOW | [6 empty] | 0
1.1.2 | DOOR
D1 | Alu. Sliding Door(1.6x2.20m. #517thk 2mm. Tempered glass 6mm.) |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
D2 | Double Steel Door ((0.80+0.80)x2.20m.) |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
D3 | Alu. Double Swing Door ((0.60+0.60)x2.20m. #517thk 2mm. Tempered glass 6mm.) |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
D4 | Alu. Double Swing Door ((0.80+0.80)x2.20 m. #517thk 2mm. Tempered glass 6mm.) |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
D5 | Alu. Single Swing Door (0.9x2.0) #517thk 2mm. Tempered glass 6mm.) |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| รวม DOOR | [6 empty] | 0
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 3 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1.1.3 | WALL FINISHING
| Emulsion paint ทาสีในอาคาร ประมาณ |  | sq.m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Accessories สถาปัตยกรรม |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
| รวม WALL FINISHING | [6 empty] | 0
1.1.4 | CEILING
C1 | T-Bar 60x120 cm. (acoustic board)(ย้าย T-Bar เดิม) |  | เหมา | ของเดิม |  |  | 0 | 0
| รวม CEILING | [6 empty] | 0
1.1.5 | RAISED FLOOR
| Lightweight Cement 600x600 mm. with HPL finishing, Bolt stringer ประมาณ |  | sq.m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Galvanized Steel Checkered Plate thk. 4 mm. Ramp |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| Insulation 1" thk ประมาณ |  | sq.m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Perforate Panel without damper |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| Panel Lifter |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| Accessories |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
| รวม RAISED FLOOR | [6 empty] | 0
หมายเหตุ : | ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เอกสารประมาณราคางานปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง 1 งาน Bill Of Quanlity รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น
ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบ การถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 4 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| รวมงานกั้นห้องและติดตั้งพื้นยกสำเร็จรูป(Raised Floor System) | [6 empty] | 0

## ปร4(ปรับปรุง)-1.2
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 5 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1.2 | งานติดตั้งระบบไฟฟ้า(Electrical System)
1.2.1 | ELECTRICAL CABINET
TERMINAL BOX Cabinet
| MCCB 3P 250AT |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| Cabinet & Accessaries |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.1.1 | ESDB Cabinet
| Digital meter (KWH,V,KW,A,KVAR,PF,F,THD) |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| MCCB 3P 250AT IC>=25KA |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| MCCB 3P 80AT IC>=25KA |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| MCCB 3P 50AT IC>=25KA |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| Cabinet & Accessories & Fabrication |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| Surge protection (120 kA 3 Phase) |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.1.2 | UDB-A Cabinet
| MCCB 3P 80AT IC>=25KA |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| Cabinet & Accessories & Fabrication |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 6 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1.2.1.3 | UDB-B Cabinet
| MCCB 3P 80AT IC>=25KA |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| Cabinet & Accessories & Fabrication |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.1.4 | LOAD CENTER
| Load center 30 ckt with MCCB 3P 80 AT |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| Load center 24 ckt with MCCB 3P 50 AT |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| Miniature 1P 16A IC>=6KA |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| Miniature 1P 20A IC>=6KA |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| Miniature 1P 32A IC>=6KA |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมELECTRICAL CABINET | [6 empty] | 0
1.2.2 | MAIN FEEDER
1.2.2.1 | Main Electrical Terminal Box - ESDB
| CV-1C-120 sq.mm. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| IEC01 25 sq.mm. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Wireway 100x100 mm. (Epoxy with Polyester powder) |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Fitting, Support and accessories |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 7 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1.2.2.2 | ESDB-UPS-A-UDB-A
| IEC01 35 sq.mm. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| IEC01 10 sq.mm. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Wireway 100x100 mm. (Epoxy with Polyester powder) |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Fitting, Support and accessories |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.2.3 | ESDB-UDB-A
| IEC01 35 sq.mm. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| IEC01 10 sq.mm. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Wireway 100x100 mm. (Epoxy with Polyester powder) |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Fitting, Support and accessories |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.2.4 | ESDB-UPS-B-UDB-B
| IEC01 35 sq.mm. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| IEC01 10 sq.mm. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Wireway 100x100 mm. (Epoxy with Polyester powder) |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Fitting, Support and accessories |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 8 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูล วิทยาเขตตรัง 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1.2.2.5 | ESDB-UDB-B
| IEC01 35 sq.mm. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| IEC01 10 sq.mm. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Wireway 100x100 mm. (Epoxy with Polyester powder) |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Fitting, Support and accessories |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.2.6 | ESDB-ELP
| IEC01 16 sq.mm. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| IEC01 6 sq.mm. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Wireway 100x100 mm. (Epoxy with Polyester powder) |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Fitting, Support and accessories |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.2.7 | ESDB-CRAC-1,CRAC-2,CRAC-3
| IEC01 16 sq.mm. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| IEC01 6 sq.mm. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| EMT 1-1/4" |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Fitting, Support and accessories |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 9 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1.2.2.8 | UDB-A-PDU-A
| IEC01 35 sq.mm. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| IEC01 10 sq.mm. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Wireway 100x50 mm. (Epoxy with Polyester powder) |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Fitting, Support and accessories |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.2.9 | UDB-B-PDU-B
| IEC01 35 sq.mm. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| IEC01 10 sq.mm. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Wireway 100x50 mm. (Epoxy with Polyester powder) |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Fitting, Support and accessories |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมMAIN FEEDER | [6 empty] | 0
1.2.3 | POWER OUTLET
1.2.3.1 | OUTLET
| Duplex receptacle 16A |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 10 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| Power receptacle 32A 2P+E (Female) |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.2 | RACEWAY & CABLE
| IEC01 4 sq.mm. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| IEC01 2.5 sq.mm. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| VCT 2C-6,G-6 sq.mm. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| EMT 1/2" |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Wireway 300x100 mm. (Epoxy with Polyester powder) |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Wireway 100x100 mm. (Epoxy with Polyester powder) |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Fitting, Support & accessories |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมPOWER OUTLET | [6 empty] | 0
1.2.4 | LIGHTING
1.2.4.1 | LIGHTING FIXTURE
| ย้ายตำแหน่งโคมไฟ LED(ของเดิม) |  | set | ของเดิม |  |  | 0 | 0
| Emergency light 2x9W 2hr. (LED) |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| Exit sign |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 11 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1.2.4.2 | SWITCH
| Single pole switch |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.4.3 | RACEWAY & CABLE
| IEC01 2.5 sq.mm. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| EMT 1/2" |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Flexible 1/2" |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Fitting, Support & accessories |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมLIGHTING | [6 empty] | 0
1.2.5 | GROUND SYSTEM
| IEC01 50 sq.mm. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| IEC01 16 sq.mm. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Bare Copper 16 sq.mm. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| U Clamp |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
| Accessories |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมGROUND SYSTEM | [6 empty] | 0
| รวมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า(Electrical System) | [6 empty] | 0

## ปร4(ปรับปรุง)-1.3
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 12 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1.3 | งานติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง(UPS System)
1.3.1 | UPS
| Share Load Support UPS Battery @ 300 kg/Sq.m |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| ติดตั้งอุปกรณ์ |  | ระบบ |  | 0 |  | 0 | 0
| Accessories |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมUPS | [6 empty] | 0
1.3.2 | BATTERY
| Battery Kit & Test Load |  | String |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมBATTERY | [6 empty] | 0
| รวมงานติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง(UPS System) | [6 empty] | 0

## ปร4(ปรับปรุง)-1.4
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 13 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1.4 | งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น(Precision Air System)
1.4.1 | PIPING
1.4.1.1 | REFRIGERANT PIPE @ 15 m
| Dia 1-1/8" Type L |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Dia 3/4" Type L |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Fitting Support and accessories |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.1.2 | CONDENSATE DRAIN PIPE
| Dia 2" PVC Class 13.5 |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Fitting Support and accessories |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.1.3 | MAKE UP WATER PIPE
| Dia 1/2" Galvanized steel pipe (BS-M) |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Fitting Support and accessories |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.1.4 | For Cleaning
| Ball valve 1/2" |  | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Dia 1/2" Galvanized steel pipe (BS-M) |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 14 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| Fitting Support and accessories |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมPIPING | [6 empty] | 0
1.4.2 | INSULATOR
1.4.2.1 | REFRIGERANT PIPE
| Dia 1-1/8" 3/4" thk. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Dia 3/4" 3/4" thk. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Adhesive |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.2.2 | CONDENSATE DRAIN PIPE
| Dia 2" 1/2" thk. |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| Adhesive |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมINSULATOR | [6 empty] | 0
1.4.3 | CABLE & CONDUIT
| IEC-01 4 sq.mm. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| IEC-01 2.5 sq.mm. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| EMT 1/2" |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 15 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| IMC 1/2" |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Support and accessories |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
| IEC-01 2.5 sq.mm. |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| EMT 1/2" |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| IMC 1/2" |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Box EE and outlet |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
| Accessories |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมCABLE & CONDUIT | [6 empty] | 0
1.4.4 | EQUIPMENT
| Ball valve 1/2" |  | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Y Strainer 1/2" |  | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| MCB 1P 16 A, IC 5 kA |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| R407C |  | kg. |  | 0 |  | 0 | 0
| Phase Protection & Relay |  | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| FCU Support |  | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| CDU Support |  | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมEQUIPMENT | [6 empty] | 0
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 16 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1.4.5 | OTHER
| Cement Support นอกอาคารชั้น 1 |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมOTHER | [6 empty] | 0
| รวมงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น(Precision Air System) | [6 empty] | 0

## ปร4(ปรับปรุง)-1.5
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 17 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1.5 | งานติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย(Fire Alarm System)
| Releasing Control Panel |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| 2 Amp Coil Supervisory Module |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| Battery Back-Up 24 Hour. |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| Photoelectric Smoke Detector w/LED |  | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Pull Station (Manual) |  | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Horn/Strobe 87db.@10ft. |  | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Bell , 92 db.@10ft. |  | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Warning Sign |  | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Installaion & Accessories |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย(Fire Alarm System) | [6 empty] | 0

## ปร4(ปรับปรุง)-1.6
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 18 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1.6 | งานติดตั้งระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ(Water Leak Detector System)
1.6.1 | อุปกรณ์ควบคุม(Controller)
| Waterleak Detector |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| Accessories |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมอุปกรณ์ควบคุม(Controller) | [6 empty] | 0
1.6.2 | สายตรวจจับ(Sensing Cable)
| Sensing cable |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Communication cable |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Accessories |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมสายตรวจจับ(Sensing Cable) | [6 empty] | 0
| รวมงานติดตั้งระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ(Water Leak Detector System) | [6 empty] | 0

## ปร4(ปรับปรุง)-1.7
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 19 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1.7 | งานติดตั้งระบบควบคุมการผ่านเข้าออกอัตโนมัติ(Access Control System)
1.7.1 | อุปกรณ์ควบคุมการผ่านเข้าออกอัตโนมัติ
| อุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| กุญแจตัดกลอนและเพลท |  | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Magnetic door lock 600 lbs. |  | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Exit Push Button |  | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Card Model |  | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Door Contact |  | lot |  | 0 |  | 0 | 0
| Power Supply and outlet |  | lot |  | 0 |  | 0 | 0
| Break glass manual release |  | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ |  | ระบบ |  | 0 |  | 0 | 0
| Accessories |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานติดตั้งระบบควบคุมการผ่านเข้าออกอัตโนมัติ(Access Control System) | [6 empty] | 0

## ปร4(ปรับปรุง)-1.8
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 20 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1.8 | งานติดตั้งระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง(Aspiration Smoke Detector System)
1.8.1 | อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟความไวสูง
| ASD Control Panel |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| Cabinet w/power supply & accessories |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| Sampling pipe (Return Air) |  | m. |  | 0 |  | 0 | 0
| Piping, fitting, support & Accessory |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟความไวสูง | [6 empty] | 0
| รวมงานติดตั้งระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง(Aspiration Smoke Detector System) | [6 empty] | 0

## ปร4(ปรับปรุง)-1.9
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 21 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1.9 | งานติดตั้งระบบสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์(Cabling System)
1.9.1 | สายสัญญาณใยแก้วนำแสง(Fiber Optic)
1.9.1.1 | ห้องศูนย์กลางข้อมูลเดิมไปห้องศูนย์กลางข้อมูลใหม่
| Fiber Cable Indoor/Outdoor 24 core, SM OS2, LSZH | 240 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| 1U, 6Snap-In Rack Mount Enclosure | 2 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| 12F LC Snap-In Adapter Plate | 2 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| 12F LC Snap-In Adapter Plate | 8 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| LC Pigtail | 96 | ea |  | 0 | 0 | 0 | 0
| LC-LC Duplex Patch Cord Singlemode (OS2) 3 m | 20 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Cable Management (Horizontal) 1 U | 2 | ea |  | 0 | 0 | 0 | 0
| IMC 1" | 100 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| Accessories | 1 | job |  | 0 |  | 0 | 0
| Test | 96 | core | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Splice Fiber | 96 | core | 0 | 0 |  | 0 | 0
| รวมสายสัญญาณใยแก้วนำแสงห้องศูนย์กลางข้อมูลเดิมไปห้องศูนย์กลางข้อมูลใหม่ | [6 empty] | 0
หมายเหตุ : | ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เอกสารประมาณราคางานปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง 1 งาน Bill Of Quanlity รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น
ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบ การถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 22 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1.9.1.2 | ห้องศูนย์กลางข้อมูลใหม่
RACK#1 - RACK#11(24 Core/rack)
| 12-MPO/F to 12-MPO/F Cable, 12 core, Singlemode,LSZH, Type A, 20m. | 2 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| 1U, 4Snap-In Rack Mount Enclosure | 2 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Blank Adapter Plate | 4 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Cable Management (Horizontal) 1 U | 2 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Module MPO-6 LC Quad SM Type A | 4 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
RACK#6 - RACK#11(24 core/rack)
| 12-MPO/F to 12-MPO/F Cable, 12 core, Singlemode,LSZH, Type A, 20m. | 2 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| 1U, 4Snap-In Rack Mount Enclosure | 1 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Blank Adapter Plate | 2 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Cable Management (Horizontal) 1 U | 1 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Module MPO-6 LC Quad SM Type A | 4 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Accessories | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
| Test MPO | 96 | core | 0 | 0 |  | 0 | 0
| รวมสายสัญญาณใยแก้วนำแสงห้อง DATA CENTER ใหม่ | [6 empty] | 0
หมายเหตุ : | ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เอกสารประมาณราคางานปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง 1 งาน Bill Of Quanlity รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น
ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบ การถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 23 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1.9.2 | สายสัญญาณสายทองแดงแบบตีเกลียว
RACK#1 - RACK#11(24 port/rack)
| CAT 6A, CMR, 23AWG Blue | 500 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| Patch Panel, CAT6A Unloaded, Front 1U, Black | 2 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| RJ45 Modular Jack Cat6A, Blue | 72 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| UTP Cat6A Patch Cord 3 meter | 24 | ea |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cable Management 1U | 2 | ea |  | 0 | 0 | 0 | 0
RACK#6 - RACK#11(24 port/rack)
| CAT 6A, CMR, 23AWG Blue | 500 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| Patch Panel, CAT6A Unloaded, Front 1U, Black | 2 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| RJ45 Modular Jack Cat6A, Blue | 48 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| UTP Cat6A Patch Cord 3 meter | 24 | ea |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cable Management 1U | 2 | ea |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Accessories | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| Test UTP | 48 | ea | 0 | 0 |  | 0 | 0
| รวมสายสัญญาณสายทองแดงแบบตีเกลียว | [6 empty] | 0
หมายเหตุ : | ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เอกสารประมาณราคางานปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง 1 งาน Bill Of Quanlity รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น
ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบ การถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 24 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1.3.3 | WIREWAY AND CONDUIT
| Cable Basket 100x500mm |  | m |  | 0 |  | 0 | 0
| Cable Ladder 100x500mm (HDG) |  | m |  | 0 |  | 0 | 0
| Accessories&Support |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมWIREWAY AND CONDUIT | [6 empty] | 0
| รวมงานติดตั้งระบบสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์(Cabling System) | [6 empty] | 0

## ปร4(ปรับปรุง)-1.10
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 25 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1.10 | งานเคลื่อนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย
1.10.1 | งานเคลื่อนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานเคลื่อนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย | [6 empty] | 0
หมายเหตุ : | ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เอกสารประมาณราคางานปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง 1 งาน Bill Of Quanlity รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น
ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบ การถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

## ปร4(ครุภัณฑ์)
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 26 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
2 | ครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูล
2.1 | ระบบสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง(UPS System) | [6 empty] | 0
2.2 | ระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น(Precision Air System) | [6 empty] | 0
2.3 | ระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Environment Monitoring System) | [6 empty] | 0
2.4 | ห้องเก็บควมเย็น(Cold containment aisles) และตู้ Rack ขนาด 42U | [6 empty] | 0
2.5 | ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV System) | [6 empty] | 0
| รวมราคาครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูล | [6 empty] | 0
หมายเหตุ : | ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เอกสารประมาณราคางานปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง 1 งาน Bill Of Quanlity รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น
ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบ การถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

## ปร4(ครุภัณฑ์)-2.1
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 27 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
2.1 | ระบบสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง(UPS System)
2.1.1 | UPS
| UPS Tower 40kVA/kW with SNMP CARD |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมUPS | [6 empty] | 0
2.1.2 | BATTERY
| Battery 12V |  | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมBATTERY | [6 empty] | 0
| รวมระบบสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง(UPS System) | [6 empty] | 0

## ปร4(ครุภัณฑ์)-2.2
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 28 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
2.2 | ระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น(Precision Air System)
2.2.1 | PRECISION AIR
| เครื่่องปรับอากาศ ขนาด 35 kW , Hotgas reheat, หม้อต้ม 8 kg/hr, Down Flow |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| รวม PRECISION AIR | [6 empty] | 0
| รวมระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น(Precision Air System) | [6 empty] | 0
หมายเหตุ : | ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เอกสารประมาณราคางานปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง 1 งาน Bill Of Quanlity รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น
ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบ การถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

## ปร4(ครุภัณฑ์)-2.3
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 29 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
2.3 | ระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Environment Monitoring System)
2.3.1 | ระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ(พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ) |  | ระบบ |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ | [6 empty] | 0
| รวมระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Environment Monitoring System) | [6 empty] | 0
หมายเหตุ : | ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เอกสารประมาณราคางานปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง 1 งาน Bill Of Quanlity รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น
ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบ การถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

## ปร4(ครุภัณฑ์)-2.4
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 30 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
2.4 | ห้องเก็บความเย็น(Cold containment aisles) และตู้ Rack ขนาด 42U
2.4.1 | ตู้Rack ขนาด 42U
| ตู้Rack 42U ชนิดที่1 800x1100mm 42U |  | ตู้ |  | 0 |  | 0 | 0
| ตู้Rack 42U ชนิดที่2 600x1100mm 42U |  | ตู้ |  | 0 |  | 0 | 0
| Bank Panel 1U, Black |  | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| PDU 1P 32A, 20 Outlet |  | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| ห้องเก็บความเย็น(CONTAINMENT) |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมตู้Rack ขนาด 42U | [6 empty] | 0
| รวมห้องเก็บความเย็น(Cold containment aisles) และตู้ Rack ขนาด 42U | [6 empty] | 0
หมายเหตุ : | ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เอกสารประมาณราคางานปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง 1 งาน Bill Of Quanlity รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น
ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบ การถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

## ปร4(ครุภัณฑ์)-2.5
[7 empty] | แบบ ปร.4 | แผ่นที่ 31 /
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องพร้อมครุภัณฑ์ระบบห้องศูนย์กลางข้อมูลวิทยาเขตตรัง 1 งาน
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
| แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |  |  | ฝ่าย / งาน |  |  | ส่วน
| ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ | เดือน |  | พ.ศ. 2566
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
2.5 | ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)
2.5.1 | กล้องวงจรปิด
| กล้องวงจรปิดแบบ IP Camera แบบ Fix Dome (พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ) |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมกล้องวงจรปิด | [6 empty] | 0
2.5.2 | อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
| อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง |  | set |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) | [6 empty] | 0
| รวมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) | [6 empty] | 0